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第1章  [bookmark: _Toc29769][bookmark: _Toc16924][bookmark: _Toc2553][bookmark: _Toc26230]公告
南宁园博园2026年—2027年消防维保项目
项目编号:2026YBY-ABB-CG03公开招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就南宁园博园旅游开发有限责任公司关于南宁园博园2026年—2027年消防维保项目进行公开竞价采购,欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、项目名称:南宁园博园2026年—2027年消防维保项目
二、项目编号:2026YBY-ABB-CG03
三、采购内容数量及服务时间：
	项目
	服务时间
	数量
	单位
	服务内容

	南宁园博园2026年—2027年消防维保项目
	2026年10月1日至2027年9月30日
（1年）

	1
	项
	按照有关规定，定期对园区内的消防系统进行维护保养及维修，维护保养及维修包括但不限于消防供配电设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防供水设施、消火栓系统、自动喷水系统、喷淋冷却系统、气体灭火系统、排烟系统、应急照明及疏散指示标志、应急广播系统、消防通讯、防火分隔设施、园区内各配电房和机房内的气体灭火系统、消防电路及其他消防设施设备等。详见招标文件第二章服务需求一览表


不接受部分报价。
如需进一步了解详细内容，详见竞价采购文件。
四、项目预算金额（人民币）：90000.00元
五、项目上限控制价金额（人民币）：90000.00元
六、竞价人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围必须具备本次采购内容经营业务范围，在人员、设备、资金等方面具备相应能力的投标人。
3.本项目不接受联合体竞价。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。
6.在本网站存在违约或者失信行为而被列入黑名单的供应商，不得参与本次采购活动。
7.其他要求：
在南宁青山清竞价采购网（http://www.qxscg.cn）注册成功的供应商。
七、竞价采购文件的获取：
1.发放时间：2026年9月15日08:00至2026年9月20日17:00（工作日）。
2.发放网站：南宁青山清竞价采购网（http://www.qxscg.cn）
八、竞价截止时间和地点:
1.竞价人应于2026年9月20日17:00止，将竞价文件（盖章扫描版）上传至南宁青山清竞价采购网（http://www.qxscg.cn），逾期上传的将予以拒收。
    2.响应文件(密封形式)于2026年9月20日17:00前递交至南宁园博园旅游开发有限责任公司安全保卫部办公室（广西南宁市邕宁区蒲兴大道20号南宁园博园东大门2号楼二楼办公室），逾期送达或未按采购文件规定密封的响应文件将被拒绝。
九、竞价保证金（人民币）：壹仟捌佰元整（¥1800.00）
报价人应于2026年9月20日17:00前从报价人对应的对公账户转账到以下指定的竞价保证金专用账户，并于竞价截止前上传转账凭证，否则作否决报价处理。
开户名称：南宁园博园旅游开发有限责任公司
开户银行：广西北部湾银行南宁市南湖支行
账    号：8001 3159 1600 015
十、评审时间及地点:
本次竞价采购将于2026年9月21日至9月23日由南宁园博园旅游开发有限责任公司组织采购小组择期在园博园3号楼会议室开展评审工作，评审结果公告最迟于9月23日17：00前公布在青山清竞价采购网的评审结果公告模块。竞价人届时登录平台开展查询工作。
十一、评审方式：
综合评分法，针对三家及以上进入详评的情况使用。
十二、网上查询地址：
本次竞价采购公告及评审结果公告同时在南宁青山清竞价采购网（http://www.qxscg.cn）发布，媒体包含但不限于上述媒体发布。
十三、业务咨询：
采购单位：南宁园博园旅游开发有限责任公司
地址：南宁市邕宁区蒲兴大道20号
联系人及电话：苏工  0771-6770036


南宁园博园旅游开发有限责任公司
2026年9月15日      


第2章  [bookmark: _Toc525980935][bookmark: _Toc8474][bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc17006]服务需求一览表

一、本次采购项目为南宁园博园2026年—2027年消防维保项目，在服务和供应商选择上偏向于服务优质的供应商。
二、具体服务需求如下表：
	项号
	项目名称
	数量
	服务内容和要求

	1
	南宁园博园2026年—2027年消防维保项目
	1项

	一、维保概况：
维保园区建筑消防系统，包括但不限于游客中心（东门区1-10号楼）、东盟友谊馆、宜居城市馆、童趣体验馆、商业街、管理用房、演艺中心、室外消防管网在内的消防系统，以及春风居、桃李苑、研学餐厅、荷映轩、充电区域的消防喷淋设施，合计建筑面积不少于70000㎡，地上3层，水泵房在地下一层，无其它地下室。
二、维保期限：12个月。
三、费用支付方式：
每月采购方根据维保单位的维保工作完成情况及进度进行考核，根据考核结果按季度分四次支付维保费用。
四、服务内容：
▲1.维保公司的资格证明需在全国社会消防技术服务信息系统备案；维保人员持中级或以上级别的消防设施操作员证（检测维保方向）。
▲2.按照行业规定，定期对园区内的消防系统进行维保，维保及维修包括但不限于消防供配电设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防供水设施、消火栓系统、自动喷水系统、喷淋冷却系统、气体灭火系统、排烟系统、应急照明及疏散指示标志、应急广播系统、消防通讯、防火分隔设施、园区内各配电房和机房内的气体灭火系统及其他消防设施设备等。。
▲3.负责园区消防系统的维护、故障排查与维修，包含提供消防系统维保常规设施易损件配件和线路更换服务（维保期内累计更换常规设施易损件配件价值20000元），维修更换的配件须为原厂配件，且需经采购方确认。无原厂配件时兼容配件标准不得低于原厂配件标准。易损件配件单价详见《消防系统维保常规设施易损件配件清单》（附件1）
▲4.维保单位按约定时间检查发现消防系统（设施）故障，并在1日内通知采购方，一般性故障在2日内完成修复，非一般性故障在10个工作日内完成修复。在接到园区维修报告后，维保单位按合同约定的响应时间到达现场处置，如遇紧急情况，响应到达现场时间不超过30分钟。
▲5.进驻维保时（合同签订后10个工作日内），首先检测园区消防系统，以竣工检测的技术标准及要求对园区消防系统存在的问题进行全面检测，将检查发现的问题以书面的形式向采购方出具入场检测报告，对检测出的问题积极配合采购方进行处理，确保消防系统的完好率为100%。
▲6.国家和自治区法定节假日上门维保值班。国家和自治区法定假日上门维保天数为14天（清明节休息1天）：元旦1天、春节4天、“三月三”2天、劳动节2天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。负责安排至少两名持中级或以上级别的消防设施操作员证（检测维保方向）维保人员，每天驻点维保及值班，每次不少于8小时。（08:30-17:30，中午休息1小时）。
▲7.负责安排至少两名持中级或以上级别的消防设施操作员证（检测维保方向）维保人员，每周至少一次到园区进行基础性检查、维护、维修，每次不少于8小时。在维保维修过程中，需使用电工的，由维保单位负责安排持证电工。每月对园区消防系统（设施）进行全面检测、维护保养并出具月度维保报告，并按照行业规定，开展季度、半年度、年度消防设施维护保养服务。（08:30-17:30，中午休息1小时）。
▲8.接上级或应急部门对园区进行消防检查时，到场配合检查及整改。
▲9.根据园区需求，对园区消防值班人员或管理人员开展消防设施操作技术培训不少于4次，联合园区每半年开展1次消防应急演练。
▲10.维保单位需根据园区的实际情况，完善园区内所有消防设施分布情况表、消控室制度上墙、消防应急人员岗位职责表、火灾应急处置方案等资料。

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起5日内；
▲二、服务期限：2026年10月1日至2027年9月30日，共12个月。
▲三、服务地点：南宁市邕宁区蒲兴大道20号南宁园博园。
▲四、中标人在开展维保、维修工作时必须接受采购人对工作数量、工作质量、服务态度及维保服务人员的数量、专业技术资格等方面的监管。
▲五、投标人应在投标文件中承诺中标后在合同履行地10公里内设置服务场所。
▲六、投标人必须及时发现园区消防系统（设施）故障，并在1日内通知招标人，一般性故障在2日内完成修复，非一般性故障在10个工作日内完成修复。在接到招标人以微信、电话或书面形式的故障报告后，中标人应在24小时内到达现场处置，如遇紧急情况，响应并到达现场的时间不超过30分钟。
▲七、投标人必须在投标文件中提供针对本项目的切实可行的维护保养、维修工作实施组织方案(方案中要有明确的维修后免费质量保证期时间的承诺)、应急预案等内容。
▲八、投标人必须在投标文件中提供针对本项目的服务人员的数量、姓名、专业技术资格证书以及投标截止时间前半年内任意连续三个月缴纳社保的凭证等信息。每月例检、维保投入的服务人员最低要求为：一级注册消防工程师1名，四级/中级工（或以上）消防设施操作员证书（或建（构）筑物消防员证书）2名，其中四级/中级工（或以上）消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）以上人员同时具备低压电工作业证不少于1名，如无则需另行配备持有低压电工作业证人员不少于1人。实际工作中投入本项目的人员须与《项目实施人员一览表》一致，若不一致或未经招标人同意随意进行人员变更的，视为违约，将追究其违约责任。如因不可抗力(人员离职、伤病等)需要进行人员变更的，须具有同等素质条件且经招标人同意后方可进行人员变更。 
▲九、本项目投标总报价应包括消防维保服务项目中的相关设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定的各项费用及所有风险、责任，请供应商自行考虑报价。
▲十、中标人提供的维修配件材料必须为全新、未经使用的，消防系统主机所使用的配件必须与招标人目前使用的主机原厂配套的品牌相同，并确保能与现行主机相兼容。交付使用时一并提供产品的检验合格证明文件，维修后免费质保期为12个月，若中标人免费质保期超过12个月或优于国家 “三包”规定要求的，合同履行过程中按中标人承诺执行。更换下来的零配件由招标人处理。
▲十一、每次维修或维护保养完成后，中标人必须出具验收确认单，由招标人使用部门负责人或授权的管理人员验收并签字确认。
▲十二、为招标人免费提供本项目相关的技能培训，培训人员须持有一级注册消防工程师证或四级/中级工（或以上）消防设施操作员（或建（构）筑物消防员），每年开展消防设施操作技术培训不少于4次，联合园区每半年开展1次消防应急演练，具体培训时间及演练时间、内容由采购人根据工作确定。
▲十三、国家和自治区法定节假日上门维保值班。国家和自治区法定假日上门维保天数为14天（清明节休息1天）：元旦1天、春节4天、“三月三”2天、劳动节2天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。每天安排不少于2名消防维保工作人员在园区值守（08:30-17:30）中午休息1小时。拟派遣本项目的值守技术人员最低要求为：四级/中级工（或以上）消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）。值守与例检、维保服务人员可为同一人。值守服务费用已经包含在维保费用中，招标人不再另行支付费用。
▲十四、中标人必须严格按相关要求实施维保和维修，若因中标人原因造成的各种经济损失和法律责任均由中标人负责。
▲十五、如遇特殊情况，中标人必须根据招标人的需求对指定消防系统进行安全检查，并出具检查报告，安全检查的费用已经包含在维保费用中，招标人不再另行支付费用。
▲十六、付款方式：招标人按季度，分四次向中标人支付合同款。中标人自每次收到合同款之日起三个工作日内开具发票给招标人。 
▲十七、合同签订之前，招标人将按供应商提供的《项目实施人员一览表》对拟投入本项目的维保服务人员信息进行“人证合一”的核查。投标人必须在采购人指定的地点、时间内召集人员，配合招标人做好人员信息的核查（招标人提前1日通知成交供应商）。如未能在约定的时间内召集人员，或到场的人员的信息与《项目实施人员一览表》不一致的，按提供虚假材料处理，招标人将依法追究责任。




	附件1
消防系统维保常规设施易损件配件清单

	序号
	  项 目 内 容
	计 量
 单 位
	数量
	上限控制单价
	备注

	1 
	火灾探测器
	只
	1 
	110.00 
	

	2 
	感温探测器
	个
	1 
	110.00 
	

	3 
	光束感烟探测器
	个
	1 
	510.00 
	

	4 
	带电话插孔的手动报警按钮
	个
	1 
	130.00 
	

	5 
	手动报警按钮
	块
	1 
	110.00 
	

	6 
	消防栓报警按钮
	块
	1 
	124.00 
	

	7 
	火灾显示盘
	部
	1 
	360.00 
	

	8 
	楼层显示器
	个
	1 
	460.00 
	

	9 
	短路隔离器
	个
	1 
	130.00 
	

	10 
	单输入单输出模块
	个
	1 
	130.00 
	

	11 
	双输出/输入模块
	个
	1 
	130.00 
	

	12 
	主机智能电源盘
	个
	1 
	3300.00 
	

	13 
	主机打印机
	个
	1 
	450.00 
	

	14 
	消火栓接合器
	块
	1 
	660.00 
	

	15 
	喷淋头
	个
	1 
	22.00 
	

	16 
	直立型玻璃球喷头
	个
	1 
	45.00 
	

	17 
	湿式报警阀
	个
	1 
	2460.00 
	

	18 
	水流指示器
	个
	1 
	168.00 
	

	19 
	压力开关Z
	个
	1 
	85.00 
	

	20 
	气压水罐7.5KW
	个
	1 
	3280.00 
	

	21 
	水泵接合器SQS100-1.6
	个
	1 
	620.00 
	

	22 
	声光报警器
	个
	1 
	130.00 
	

	23 
	应急广播
	个
	1 
	144.00 
	

	24 
	紧急启停按钮
	个
	1 
	460.00 
	

	25 
	疏散指示灯
	盏
	1 
	200.00 
	

	26 
	编码消防广播模块
	块
	1 
	144.00 
	

	27 
	压力表
	个
	1 
	75.00 
	

	28 
	交流接触器
	个
	1 
	95.00 
	

	29 
	电磁阀
	个
	1 
	110.00 
	

	30 
	继电器
	个
	1 
	33.00 
	

	31 
	电流表
	套
	1 
	45.00 
	

	32 
	电压表
	套
	1 
	45.00 
	

	33 
	双电源自动切换装置
	套
	1 
	1260.00 
	

	34 
	220V指示灯
	套
	1 
	20.00 
	

	35 
	主机主板
	块
	1 
	2200.00 
	

	36 
	总线手动控制盘
	个
	1 
	2160.00 
	

	37 
	多线手动控制盘
	个
	1 
	2430.00 
	

	38 
	双回路板
	块
	1 
	2860.00 
	

	39 
	单回路板
	块
	1 
	1820.00 
	

	40 
	按键板
	块
	1 
	600.00 
	

	41 
	联网板
	块
	1 
	1200.00 
	

	42 
	广播功率放大器
	台
	1 
	2550.00 
	

	43 
	消防广播扬声器
	个
	1 
	140.00 
	

	44 
	消防电话机总机
	台
	1 
	2050.00 
	

	45 
	消防电话分机
	部
	1 
	220.00 
	

	46 
	备用电源24V/24AH
	套
	1 
	790.00 
	

	47 
	延时器
	个
	1 
	87.00 
	

	48 
	消火栓起泵按钮
	个
	1 
	130.00 
	

	49 
	单头应急照明灯
	盏
	1 
	126.00 
	

	50 
	双头应急照明灯
	个
	1 
	200.00 
	

	51 
	应急筒灯
	个
	1 
	300.00 
	

	52 
	应急疏散指示牌
	个
	1 
	200.00 
	

	53 
	安全出口指示灯
	个
	1 
	200.00 
	

	54 
	分励脱扣器
	个
	1 
	300.00 
	

	55 
	电接点压力表
	只
	1 
	160.00 
	

	56 
	空气开关
	个
	1 
	200.00 
	

	57 
	喷洒指示灯
	个
	1 
	240.00 
	

	58 
	球墨铸铁Y型过滤器DN150 PN=1.6MPa
	个
	1 
	780.00 
	

	59 
	电气火灾监控器
	个
	1 
	2800.00 
	

	60 
	电气火灾监控探测器
	个
	1 
	220.00 
	

	61 
	消防电源火灾监控器
	个
	1 
	3000.00 
	

	62 
	监控传感器
	个
	1 
	220.00 
	

	63 
	液位显示装置
	套
	1 
	1200.00 
	

	64 
	水箱
	立方
	1 
	1600.00 
	

	65 
	水箱底座
	项
	1 
	2600.00 
	

	66 
	稳压泵
	套
	1 
	3200.00 
	

	67 
	稳压罐
	只
	1 
	14000.00 
	

	68 
	水泵控制箱
	只
	1 
	1580.00 
	

	69 
	查消防地下管道漏水
	点
	1 
	6000.00 
	

	70 
	处理消防地下管道漏水
	米
	1 
	1800.00 
	

	71 
	水力警铃
	个
	1 
	145.00 
	

	72 
	帆布软接头
	个
	1 
	80.00 
	

	73 
	室内消火栓栓头
	个
	1 
	92.00 
	

	74 
	室内消火栓箱650*800
	个
	1 
	560.00 
	

	75 
	室内消火栓箱700*1700
	个
	1 
	1010.00 
	

	76 
	消防水带
	条
	1 
	290.00 
	

	77 
	消防水枪
	个
	1 
	75.00 
	

	78 
	室内消火栓
	个
	1 
	425.00 
	

	79 
	消防卷盘
	个
	1 
	180.00 
	

	80 
	DN65软接
	只
	1 
	130.00 
	

	81 
	地上消火栓DN100 PN=1.6MPa
	个
	1 
	640.00 
	

	82 
	热镀锌管DN150
	条(6m)
	1 
	980.00 
	

	83 
	热镀锌管DN100
	条(6m)
	1 
	775.00 
	

	84 
	热镀锌管DN80
	条(6m)
	1 
	677.00 
	

	85 
	热镀锌管DN65
	条(6m)
	1 
	569.00 
	

	86 
	蝶阀DN100 PN=1.6MPa
	套
	1 
	130.00 
	

	87 
	蝶阀DN150 PN=1.6MPa
	条
	1 
	190.00 
	

	88 
	信号蝶阀DN150 PN=1.6MPa
	个
	1 
	680.00 
	

	89 
	球阀DN25 PN=1.6MPa
	个
	1 
	70.00 
	

	90 
	球阀DN50 PN=1.6MPa
	只
	1 
	176.00 
	

	91 
	闸阀DN65 PN=1.6MPa
	个
	1 
	212.00 
	

	92 
	闸阀DN100 PN=1.6MPa
	个
	1 
	268.00 
	

	93 
	闸阀DN150 PN=1.6MPa
	个
	1 
	410.00 
	

	94 
	雨淋阀DN100
	个
	1 
	1550.00 
	

	95 
	弯头DN100 PN=1.6MPa
	个
	1 
	55.00 
	

	96 
	弯头DN150 PN=1.6MPa
	个
	1 
	80.00 
	

	97 
	弯头DN80 PN=1.6MPa
	个
	1 
	48.00 
	

	98 
	弯头DN65 PN=1.6MPa
	个
	1 
	45.00 
	

	99 
	三通DN80 PN=1.6MPa
	个
	1 
	56.00 
	

	100 
	三通DN65 PN=1.6MPa
	个
	1 
	49.00 
	

	100 
	三通DN65 PN=1.6MPa
	个
	1 
	49.00 
	

	101 
	三通DN150 PN=1.6MPa
	个
	1 
	83.00 
	

	102 
	三通DN100 PN=1.6MPa
	个
	1 
	60.00 
	

	103 
	卡箍DN150 PN=1.6MPa
	个
	1 
	30.00 
	

	104 
	卡箍DN100 PN=1.6MPa
	个
	1 
	28.00 
	

	105 
	卡箍DN80 PN=1.6MPa
	个
	1 
	25.00 
	

	106 
	全铜自动排气阀DN15 PN=1.6MPa
	个
	1 
	85.00 
	

	107 
	止回阀DN100 PN=1.6MPa
	人
	1 
	323.00 
	

	108 
	全铜截止阀DN15 PN=1.6MPa
	个
	工
	200.00 
	

	109 
	喷淋末端试水阀DN25 PN=1.6MPa
	个
	1 
	120.00 
	

	110 
	末端试水装置DN25 PN=1.6MPa
	个
	1 
	120.00 
	

	111 
	试水阀DN65 PN=1.6MPa
	个
	1 
	320.00 
	

	112 
	水流指示器DN50 PN=1.6MPa
	个
	1 
	380.00 
	

	113 
	水流指示器DN100PN=1.6MPa
	个
	1 
	600.00 
	

	114 
	水流指示器DN150 PN=1.6MPa
	个
	1 
	700.00 
	

	115 
	气体灭火控制器
	个
	1 
	3800.00 
	

	116 
	气体放气灯
	个
	1 
	110.00 
	

	117 
	气体紧启停按钮
	个
	1 
	190.00 
	

	118 
	风机控制柜
	台
	1 
	4550.00 
	

	119 
	加压送风阀
	个
	1 
	230.00 
	

	120 
	送风口格栅(常闭带阀)
	个
	1 
	320.00 
	

	121 
	送风口格栅(常开)
	个
	1 
	120.00 
	

	122 
	排烟口格栅(常闭带阀)
	个
	1 
	320.00 
	

	123 
	排烟口格栅(常开)
	个
	1 
	120.00 
	

	124 
	通风和空气调节阀
	个
	1 
	220.00 
	

	125 
	闭门器
	个
	1 
	80.00 
	

	126 
	闭门顺序器
	个
	1 
	90.00 
	

	127 
	防火门门把手
	个
	1 
	68.00 
	

	128 
	木质防火门
	平方米
	1 
	630.00 
	

	129 
	钢质防火门
	平方米
	1 
	680.00 
	

	130 
	防火卷帘用控制箱
	个
	1 
	4000.00 
	

	131 
	防火卷帘控制按钮
	个
	1 
	800.00 
	

	132 
	手提式灭火器MF/ABC5
	具
	1 
	98.00 
	

	133 
	推车式灭火器30kg
	套
	1 
	600.00 
	

	134 
	推车式灭火器50kg
	套
	1 
	1200.00 
	

	135 
	七氟丙烷药剂
	kg
	1 
	252.00 
	

	136 
	薄壁钢管SC15
	米
	1 
	5.00 
	

	137 
	薄壁钢管SC20
	米
	1 
	6.50 
	

	138 
	薄壁钢管SC25
	米
	1 
	8.00 
	

	139 
	管内穿耐火多芯软导线NH-RVS-2*1.0mm2
	米
	1 
	4.60 
	

	140 
	管内穿耐火多芯软导线NH-RVS-2*1.5mm2
	米
	1 
	5.20 
	

	141 
	管内穿耐火多芯软导线NH-RVS-2*2.5mm2
	米
	1 
	5.60 
	

	142 
	管内穿耐火电源线NH-BV-4mm2
	米
	1 
	6.20 
	

	143 
	非消强切模块
	套
	1 
	380.00 
	

	144 
	非消强切脱扣器
	套
	1 
	135.00 
	

	145 
	2P消防强切空开
	套
	1 
	75.00 
	

	146 
	3P消防强切空开
	套
	1 
	108.00 
	

	147 
	三相消防强切空开
	套
	1 
	520.00 
	

	148 
	非消强切模块箱
	套
	1 
	135.00 
	











第3章  [bookmark: _Toc4941][bookmark: _Toc21101][bookmark: _Toc29170]评审办法

评审办法及评分标准 
[bookmark: _Toc5391][bookmark: _Toc5332][bookmark: _Toc16863][bookmark: _Toc17205]一、评审原则
(一)评委组成：牵头采购部门的中层管理人员1人、采购部门具体负责该项服务采购的工作人员1人，其他相关部门工作人员3人，总共5人组成评审小组。
(二)评审依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、商务等方面按百分制打分。
(三)评审方式：以不公开方式进行。
（四）本项目评审方法：综合评分法。
[bookmark: _Toc22804][bookmark: _Toc20125][bookmark: _Toc25810][bookmark: _Toc29604]二、评审方法
[bookmark: _Toc23159][bookmark: _Toc15155][bookmark: _Toc9240][bookmark: _Toc10038]有三家及以上进入详评的，采用百分制综合评分法。
[bookmark: _Toc2145][bookmark: _Toc23149][bookmark: _Toc2209][bookmark: _Toc3312]计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………20分
[bookmark: _Toc287][bookmark: _Toc18653][bookmark: _Toc11691][bookmark: _Toc26611]（1）以进入评审的有效竞价人最低评审报价为20分。

有效竞价人最低评审报价金额（元）
(2)某有效竞价人价格分 =                                  　 ×20分
[bookmark: _Toc5979][bookmark: _Toc645][bookmark: _Toc28769][bookmark: _Toc1626]                          某有效竞价人评审报价金额（元）
2.技术分……………………………………………………………………………… 60分
[bookmark: _Toc2944][bookmark: _Hlk56675470]以下内容不提供方案的不得分。
（1）维护保养、维修工作实施组织方案（满分15分）
一档（0－5分）：维护保养、维修工作实施组织方案简单，基本满足本次服务要求。
二档（6－10分）：维护保养、维修工作实施组织方案具体可行，完全满足本次服务要求。
三档（11－15分）：维护服务方案完整（至少包括对消防系统进行安全检查并出具检查报告、故障维修响应时间的服务措施）且合理、组织架构设置与人员管理科学合理、提供本地化服务、故障排除措施具有针对性，不但满足本次采购服务要求还能提出更优化且利于招标人的服务措施。
（2）应急预案（满分15分）
一档（0－5分）：能针对实际问题列出可能发生的问题及对应的应急维修预案，基本满足本次服务要求。
二档（6－10分）：满足一档要求前提下，建立有运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施充分考虑，完全满足本次服务要求。 
三档（11－15分）：满足二档前提下，对故障处理工作和所采取的措施具有合理性、规范性和可操作性（包括：故障分组管理，故障系统质量管理，故障报告，故障处理规范等），为招标人建立服务档案和解决方案资料库。
[bookmark: _Hlk53479691]（3）拟投入人员情况………………………………………………（满分15分）
一档（0－5分）：投标人对本项目有基本的项目组织机构，一级注册消防工程师不少于1人，四级/中级工（或以上）消防设施操作员证书（或建（构）筑物消防员证书）（维保方向）4名。其中四级/中级工（或以上）消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）（维保方向）以上人员同时具备低压电工作业证不少于1名，如无则需另行配备持有低压电工作业证人员不少于1人。
二档(6－10分)：投标人对本项目的项目组织机构较完整，一级注册消防工程师不少于2人，四级/中级工（或以上）消防设施操作员证书（或建（构）筑物消防员证书）（维保方向）不少于6人，五级/初级工（或以上）消防设施操作员证书（或建（构）筑物消防员证书）（维保方向）不少于2名。其中四级/中级工等级以上人员同时具备低压电工作业证不少于1人，如无则需另行配备持有低压电工作业证人员不少于1人。
三档（11－15分）：投标人对本项目的项目组织机构完整合理，一级注册消防工程师不少于2人，且项目负责人同时具备消防工程专业高级工程师资格证书，四级/中级工（或以上）消防设施操作员证书（或建（构）筑物消防员证书）（维保方向）不少于8人。其中四级/中级工等级以上消防设施操作员证书（或建（构）筑物消防员证书）（维保方向）人员同时具备低压电工作业证不少于2人，如无则需另行配备持有低压电工作业证人员不少于2人。
得分说明：以上要求投标文件必须提供以上服务人员相关证书复印件、投标人为其缴纳的社会保险证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。
（4）服务承诺方案分………………………………………………………………………… （15分）
一档（0－5分）：服务承诺方案基本满足招标文件售后服务要求，针对本项目提供专门的售后服务支持能提供快速的售后服务响应且时间为30分钟以内的； 
二档（6-10分）：服务承诺方案满足招标文件售后服务要求，针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应且时间为20分钟以内的，并提供售后服务人员信息； 
三档（11-15 分）：在满足二档的基础上服务保障响应措施有力，服务经验丰富，并承诺提供 7×24 服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有详细的服务承诺方案、服务流程，项目的后续服务得到有力的保障且切实可行，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。
3. 业绩分……………………………………………………………………………… 20分
投标人自2022年1月以来消防设施的维护保养项目5万元以上业绩（提供合同或中标（成交）通知书复印件），每个得2分，满分20分。
4.总得分
总得分=1+2+3
四、评审结果候选人推荐原则
[bookmark: _Toc30553][bookmark: _Toc5849][bookmark: _Toc31193][bookmark: _Toc29818]评审小组将根据评分由高到低排列次序推荐中选候选供应商。竞价采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者不能履行合同约定条款中所规定的供货时间及供货质量的，竞价采购单位可以确定排名第二的候选人为中选人。排名第二的候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，竞价采购单位可以确定排名第三的候选人为中选人。

第4章  [bookmark: _Toc24780][bookmark: _Toc25957][bookmark: _Toc525980937][bookmark: _Toc31653][bookmark: _Toc24872]竞价人须知
竞价人须知前附表
	条款号
	条款名称
	详细内容

	1.1
	采购人
	名称：南宁园博园旅游开发有限责任公司
地址：南宁市邕宁区蒲兴大道20号
联系人：苏工
电话：0771-6770036

	1.2
	项目名称
	南宁园博园2026年—2027年消防维保项目

	1.3
	项目编号
	2026YBY-ABB-CG03

	1.5
	采购预算
	[bookmark: CgwjmbEntity：yszj_0]90000.00元

	1.6
	竞价报名时间、竞价时间及地址
	1.竞价报名时间：2026年9月15日08:00至2026年9月20日17:00（工作日）
2.竞价时间2026年9月15日08:00至2026年9月20日17:00（工作日）
3.报名、获取竞价文件及竞价地址：南宁青山清竞价采购网http://www.qxscg.cn （仅接受网络竞价）

	3.2
	竞价人应具备的特定条件
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围必须具备本次采购内容经营业务范围，在人员、设备、资金等方面具备相应能力的投标人；
3.本项目不接受联合体竞价。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
5.供应商符合《应急管理部关于印发〈消防技术服务机构从业条件〉的通知》（应急〔2019〕88号）第三条的要求，在应急管理部消防救援局的“社会消防技术服务信息系统”中备案，并提供加盖公章的截图（必须提供，否则作无效投标处理）。
6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。
7.在本网站存在违约或者失信行为而被列入黑名单的供应商，不得参与本次采购活动。

	3.3
	是否接受联合体竞价
	不接受联合体竞价

	4.2
	质疑受理单位、提交地点和电话
	以书面的形式提交至南宁园博园旅游开发有限责任公司综合管理办公室（南宁市邕宁区蒲兴大道20号），质疑咨询电话：0771-6734333

	7.1
	竞价人要求澄清的截止时间
	竞价采购文件发布之日起7个工作日内

	13.3
	保证金的提交方式
	仅接受银行转款

	17.3
	评审方法
	综合评分法

	28.1
	需要补充的其他内容
	无
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一    总  则
1.项目概况
1.1  采购人：见竞价人须知前附表。
1.2  项目名称：见竞价人须知前附表。
1.3  项目编号：见竞价人须知前附表。
1.4  采购预算：见竞价人须知前附表。
1.5  资金来源：财政资金。
1.6  获取竞价采购文件的时间、地点、方式及报名要求：见竞价人须知前附表。
2.采购信息发布媒体：
本次竞价采购公告同时在南宁青山清竞价采购网（http://www.qxscg.cn）发布，公告发布媒体包含但不限于上述媒体。
3. 竞价人资格要求：
3.1  竞价人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列竞价人资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的相关专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2  针对本项目，竞价人应具备的特定条件：见竞价人须知前附表。
3.3  本项目不接受联合体竞价。
3.4  竞价人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司或其附属机构有任何关联。 
4. 询问和质疑
4.1  供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。
4.2 潜在供应商依法获取本项目公开竞价采购文件后认为公开竞价采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞价采购文件发布之日起3个工作日内以书面形式向采购人质疑；供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内，以书面形式向采购人质疑；供应商认为评审结果使自己的权益受到损害的，应当在评审结果公告期限届满之日起3个工作日内，以书面形式向采购人质疑。质疑有效期结束后，采购人不再受理该项目质疑。（质疑受理单位、递交质疑地点详见竞价人须知前附表）
4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
4.4  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
（7）附件材料：网上报名成功页面；营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）。
质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。
4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。
4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商；
（2）质疑函内容符合本章第4.4项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
4.7  采购人自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。
5. 投诉
5.1  供应商认为采购文件、采购过程、评审结果和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人提出质疑。对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后7个工作日内向南宁园博园旅游开发有限责任公司综合管理办公室提起投诉。
5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等； 
（2）具体的投诉事项及事实依据；
（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 
（4）提起投诉的日期。
 投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
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6.  公开竞价采购文件的组成
6.1  本公开竞价采购文件包括四个章节，各章的内容如下：
第一章  公告
第二章  服务需求一览表
第三章  评审方法
第四章  竞价人须知
6.2根据本章第7.1项的规定对公开竞价采购文件所做的澄清、修改，构成竞价采购文件的组成部分。当公开竞价采购文件与竞价采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.  竞价采购文件的澄清和修改
7.1  竞价人应认真审阅本公开竞价采购文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在竞价人须知前附表规定的竞价人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人对竞价采购文件予以澄清；否则，由此产生的后果由竞价人自行负责。
7.2  采购人必须在竞价截止时间15日前，以书面形式答复竞价人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取竞价采购文件的潜在竞价人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距竞价截止时间不足15日，则相应延长竞价截止时间。
7.3  采购人可以对已发出的竞价采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响竞价文件编制的，采购人应当在竞价截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取竞价采购文件的潜在竞价人；不足15日的，采购人应当顺延提交竞价文件的截止时间。
7.4  采购人可以视采购具体情况，变更竞价截止时间和评审时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取竞价采购文件的潜在竞价人。
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8. 竞价文件的编制
8.1  竞价人应仔细阅读竞价采购文件，在充分了解竞价采购的内容、规格参数要求和其他条款以及实质性要求和条件后，编写竞价文件。
8.2  对竞价采购文件的实质性要求和条件作出响应是指竞价人必须对竞价采购文件评审结果标注为实质性要求和条件的规格参数要求、其他条款及其他内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
8.3  竞价采购文件评审结果注★号的内容为实质性要求和条件。
8.4  竞价文件应编制目录，且页码清晰准确。
9.  竞价语言文字及计量单位
9.1  竞价人的竞价文件以及竞价人与采购人就有关竞价的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。
9.2  对不同文字文本竞价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.3  竞价文件使用的计量单位除竞价采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
10.  竞价文件的组成
10.1  报价文件组成要求，包括：
竞价报价表：按第二章“服务需求一览表”的要求填写。
10.2 竞价人需编制的竞价文件包括报价文件、资质资料、技术文件、缴费凭证等内容。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。
11.  竞价报价
11.1  竞价人应以人民币报价。
11.2  竞价人可就第二章“服务需求一览表”中的内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。
11.3  采购人不再向中选供应商支付其竞价报价之外的任何费用。
11.4  不论竞价结果如何，竞价人均应自行承担与编制和递交竞价文件有关的全部费用。
12.竞价有效期
12.1  在竞价人须知前附表规定的竞价有效期内，竞价人不得要求撤销或修改其竞价文件。
12.2  在特殊情况下，采购人可与竞价人协商延长竞价有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。竞价人同意延长的，应相应延长其竞价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞价文件；竞价人拒绝延长的，其竞价在超过原有效期后失效，其竞价保证金不会被没收。
13.竞价保证金
13.1 报价人应提供不少于竞价采购公告第八项规定数额的报价保证金，此报价保证金是报价文件的一个组成部分。
13.2 报价保证金按银行转账的方式递交。
13.3 对于未能按要求提交报价保证金的报价人，采购人将视为不响应询价采购文件而拒绝。
13.4 未成交的报价人的报价保证金将尽快退还（无息），最迟不超过规定的报价有效期期满后的14天。
13.5 成交人的报价保证金，按要求签署合同协议后，予以退还（无息）。
13.6 如报价人有下列情况，将被没收其竞价保证金。
13.6.1  报价人在报价有效期内撤回其报价文件。
13.6.2  成交人未能按法规规定期限内签署合同协议。
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14.  竞价文件
14.1逾期上传竞价资料予以拒收。
14.2竞价人竞价截止时间：见竞价人须知前附表。
14.3竞价人递交竞价文件地点：见竞价人须知前附表。
14.4竞价人递交竞价样品截止时间：见竞价人须知前附表。
14.5竞价人递交竞价样品地点：见竞价人须知前附表。
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15.  评审流程
15.1 牵头采购部门将在本章第14.2项规定的竞价截止时间（即评审时间）和竞价人须知前附表规定的地点公开评审。
15.2  评审程序：
（1）评审会由牵头采购部门主持，主持人宣布评审会议开始，介绍评审现场相关人员；
（2）公布在竞价截止时间前递交竞价文件的竞价人名称；
（3）当众下载竞价文件，由唱标人宣读竞价人名称、竞价报价以及牵头采购部门认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做评审记录；
（4）相关人员在评审记录上签字确认；
（5）宣布评审期间的有关事项；
（6）评审结束。
16.资格审查
评审小组依据法律法规和竞价采购文件的规定，对竞价文件中的资格文件进行审查，以确定竞价供应商是否具备竞价资格。
17.  评审
17.1  评审小组：牵头采购部门的中层管理人员1人、采购部门具体负责该项服务采购的工作人员1人，其他相关部门工作人员3人，总共5人组成评审小组
17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
17.3  评审方法：评审小组按照竞价人须知前附表和第三章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对竞价文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
17.4  评审程序：
17.4.1 牵头采购部门项目负责人宣读评审现场纪律要求，集中管理通讯工具；
17.4.2 牵头采购部门项目负责人介绍项目概况及评审小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评审组长；
17.4.3  评审小组按分工开展评审工作：
17.4.3.1竞价文件初审。符合性检查：依据竞价采购文件的规定，从竞价文件的有效性、完整性和对竞价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞价采购文件的实质性要求和条件作出响应。
17.4.3.2澄清有关问题。对竞价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求竞价人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞价人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出竞价文件的范围或者改变竞价文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是竞价文件的组成部分。
17.4.3.3比较与评价。按竞价采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞价文件进行技术评估，综合比较与评价。在对其他、技术及其他内容的比较和评价结束前，评审小组不能接触、比较和评价竞价报价。
17.4.3.4报价评审。评审小组对竞价人的报价文件进行评审。评审小组认为竞价人的报价明显低于其他通过符合性审查竞价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞价人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效竞价处理。
17.4.3.5编写评审报告，并确定中选供应商名单。
17.4.4  整个现场评审过程中，采购代理机构应严格按照竞价采购文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评审结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。
17.5  在确定中选供应商前，采购人不得与竞价供应商就竞价价格、竞价方案等实质性内容进行谈判。
17.6  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。评审小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对竞价文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
18.  竞价文件的修正
18.1  竞价文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：
（1）竞价文件中竞价报价表内容与竞价文件中相应内容不一致的，以竞价报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞价报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经竞价人确认后产生约束力，竞价人不确认的，其竞价无效。
19.  拒绝接收
竞价人未按本章第1.7项报名要求报名的。
20.  无效竞价
★20.1  属下列情形之一的，竞价人的竞价无效：
（1）竞价人或竞价文件不符合本章第3项规定的；
（2）竞价人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算的或评审小组认定属于17.4.3.4条规定的竞价无效情形的；
（3）竞价人未能按本章第13.1项的要求交纳竞价保证金的；
（4）竞价文件不符合本章第14.1项规定的；
（5）竞价人出现本章第17.4.3.1项所述的竞价文件将被视为无效的情形的；
（6）竞价人出现本章第18.2项所述情形的；
（7）竞价文件未对竞价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
（8）竞价文件附有采购需求以外的条件使评审小组认为不能接受的；
（9）竞价人在竞价过程中提供虚假材料的；
（10）竞价文件含有违反国家法律、法规的内容。
21.  作废
21.1  在竞价采购过程中，出现下列情形之一的，予以作废：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）竞价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
（4）竞价单价超过上限控制价的。
21.2  作废后，采购人将在本章第2.1项规定的采购信息发布媒体上公告作废理由，不再另行通知。
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[bookmark: _Toc27929][bookmark: _Toc24765][bookmark: _Toc9394][bookmark: _Toc17719]
六    其他事项
22.  解释权
22.1  本竞价采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购苗木和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。
23.  需要补充的其他内容
23.1  需要补充的其他内容：见竞价人须知前附表。

























七    投标文件格式

目录
一、投标报价材料
1.投标函(必须提供)；
2.投标报价表(必须提供)；

二、资格性响应证明材料
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件(必须提供)；
2.投标人的授权委托书原件、委托人身份证正反面复印件(委托代理时必须提供)；
3.投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件(必须提供)；
4.投标保证金的电子回执单（如有，必须提供）；
5.投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参照格式）；（必须提供）

三、商务、技术性响应及其他证明材料:
1.服务方案
2.“采购需求”需提供的有效证明文件；
3.技术响应参数/商务偏离表
4.投标人2022年以来具有同类项目业绩的相关证明材料(如有，请提供)；
5.投标人相关认证证书等复印件(如有，请提供)；
6.投标人需要说明的其他文件和说明。







1、封面（格式）


响应文件

项目名称：
项目编号：
                                   



报价人：         （投标单位名称）    （盖公章）    
2026年  月  日




2、投 标 函（格式）

致：南宁园博园旅游开发有限责任公司
根据贵方为                         项目的采购公告（项目编号：               ），签字代表    （全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交响应文件正本一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、报价人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话)以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、报价人在参与报价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3、报价人在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本报价人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、报价人同意按照贵方要求提供与项目报价有关的一切数据或资料。

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
投标人：                                （盖单位公章）

    年    月    日
















3、投标报价表（格式）

致：南宁园博园旅游开发有限责任公司
  根据贵方       项目采购文件，项目编号             ，签字代表       (姓名)经正式授权并代表投标人                 (投标单位名称)，递交投标文件，并作出如下报价：

	序号
	服务名称
	数量
	单位
	服务内容
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费、管理费等所有费用）：（大写）人民币               （      元）

	服务期：

	 本项目投标有效期为投标截止之日起90天。







投标人：（盖公章）
地址：										 	 		
电话：				    			       传真：			 		
电子邮件：		 			           邮编：			 		
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：		
日期：					     









4、法定代表人授权委托书

致：南宁园博园旅游开发有限责任公司
本授权书声明：           （投标单位名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就       （采购项目名称） 投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事务。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（盖公章）：                              
法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号： 
联系电话：                                    
委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号：                                    
联系电话：                                    
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传真：                                       
电话：                                         
（附法人及代理人身份证复印件） 
注：法定代表人投标的无需提供

                                       单位名称（盖章）：
                                                     年  月  日





5、 投标人参加采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

信用声明函

致：南宁园博园旅游开发有限责任公司
我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：        ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1. 我单位郑重声明，在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2.经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。



                 法定代表人或委托代理人签字：           
投标人（盖章）：                       
 年    月    日




6、商务条款偏离表（格式）

	项号
	采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明（正/负/无偏离）

	一
	
	
	

	二
	
	
	

	三
	
	
	

	四
	
	
	

	五
	
	
	

	......
	
	
	

	投标人（盖单位公章）：

	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

	日期：












7、技术响应参数偏离表（格式）

	采购文件技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明（正/负/无偏离）

	序号
	服务名称
	参数
	服务名称
	响应参数
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	

	投标人（盖单位公章）：

	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

	日期：





[bookmark: _Toc32692][bookmark: _Toc31464][bookmark: _Toc19572][bookmark: _Toc9545]八    售后服务承诺书（格式）

(由竞价人按本项目竞价采购文件第二章“服务需求一览表”中“商务要求”的售后服务要求自行填写。)
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南宁园博园旅游开发有限责任公司
                                                         
南宁园博园2026年-2027年消防维保项目合同






甲方：南宁园博园旅游开发有限责任公司


乙方：    

签订日期：    年  月  日





南宁园博园2026年-2027年消防维保项目合同

甲方（委托单位）：南宁园博园旅游开发有限责任公司
乙方（维保单位）：
合同履行地：广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲兴大道20号南宁园博园。
甲方将南宁市蒲兴大道20号南宁园博园园区内（以下简称园区）的消防系统（设施）委托给乙方维护保养及维修，经双方协商一致，在广西南宁市邕宁区蒲兴大道20号南宁园博园园区内签订本合同，以兹共同信守。
一、维护保养及维修的园博园建筑物名称和地点概况
	建筑物名称
	建筑面积
	位置分布
	备注

	游客中心
（东门区1-10号楼）
	8350㎡
	1层至3层
	建筑高度：13m

	东盟友谊馆
	7280㎡
	1层至2层
	建筑高度：23.9m

	宜居城市馆
	25570㎡
	1层至3层
	建筑高度：17.4m（曲面屋架最高27.5m）

	童趣体验馆
	11555㎡
	1层至3层
	建筑高度：20.7m

	商业街
	8970㎡
	1层至2层
	建筑高度：15.34m

	演艺中心配电房
	-
	1层
	含配电房及气体灭火系统

	公园管理用房配电房
	-
	1层
	含配电房及气体灭火系统

	户外消火栓系统
	-
	园区范围内
	-

	春风居、桃李苑、荷映轩
	-
	1层至2层
	-

	研学餐厅
	-
	1层
	-

	充电区域
	-
	1层
	


二、乙方服务内容
1..按照行业规定，定期对园区内的消防系统进行维保，维保及维修包括但不限于消防供配电设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防供水设施、消火栓系统、自动喷水系统、喷淋冷却系统、气体灭火系统、排烟系统、应急照明及疏散指示标志、应急广播系统、消防通讯、防火分隔设施、园区内各配电房和机房内的气体灭火系统及其他消防设施设备等。
2.负责园区消防系统的维护、故障排查与维修，包含提供消防系统维保常规设施易损件配件和线路更换服务（维保期内累计更换常规设施易损件配件价值20000元），维修更换的配件须为原厂配件，且需经采购方确认。无原厂配件时兼容配件标准不得低于原厂配件标准。易损件配件单价详见《消防系统维保常规设施易损件配件清单》（附件1）。（因东盟友谊馆消防水炮系统故障，原建设单位尚未向甲方移交使用，此项除外；此项修复后纳入本合同的维保维修范畴）在维保维修过程中，需使用电工的，由乙方负责。
3.维保单位及时发现园区消防系统（设施）故障，并在1日内通知甲方，一般性故障在2日内完成修复，非一般性故障在10个工作日内完成修复。在接到甲方以微信、电话或书面形式的故障报告后，乙方在____小时内到达现场处置，如遇紧急情况，响应并到达现场的时间不超过____分钟。
4.合同履行期限开始后10个工作日内，首先检测园区消防系统，以竣工检测的技术标准及要求对园区消防系统存在的问题进行全面检测，将检查发现的问题以书面的形式向采购方出具入场检测报告，对检测出的问题积极配合采购方进行处理，确保消防系统的完好率为100%。
5.负责安排至少两名持中级或以上级别的消防设施操作员证（检测维保方向）维保人员，每周至少一次到园区进行基础性检查、维护、维修，每次不少于8小时。在维保维修过程中，需使用电工的，由维保单位负责安排持证电工。每月对园区消防系统（设施）进行全面检测、维护保养并出具月度维保报告，并按照行业规定，开展季度、半年度、年度消防设施维护保养服务。（08:30-17:30，中午休息1小时）。
6.国家和自治区法定节假日上门维保值班。国家和自治区法定假日上门维保天数为14天（清明节休息1天）：元旦1天、春节4天、“三月三”2天、劳动节2天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。负责安排至少两名持中级或以上级别的消防设施操作员证（检测维保方向）维保人员，每天驻点维保及值班，每次不少于8小时。（08:30-17:30，中午休息1小时）。
7.接上级或应急部门对园区进行消防检查时，到场配合检查及整改。
8.根据园区需求，对园区消防值班人员或管理人员开展消防设施操作技术培训不少于4次，联合园区每半年开展1次消防应急演练。
9.维保单位需根据园区的实际情况，完善园区内所有消防设施分布情况表、消控室制度上墙、消防应急人员岗位职责表、火灾应急处置方案等资料。
三、合同有效期限及维护保养、维修期
合同履行期限及维护保养、维修期为2026年10月1日至2027年9月30日，共12个月。
四、维护保养维修费用、结算办法
[bookmark: OLE_LINK2]1.合同总价款为人民币（大写）******元整（¥*****.00）（含税）。甲方将对乙方提供的消防维保维修服务进行月度考核，并根据考核结果确定当月的服务费用。三个月的服务费用合计构成一个季度的服务费用。合同总价款将按季度分四期支付，每季度（每期）的消防维保维修服务费合同款最高不超过人民币肆万玖仟伍佰元整（¥*****.00）（含税）。具体金额将依据甲方核定的金额为准。
[bookmark: OLE_LINK1]2.第一期付款在本合同生效后30个工作日内，甲方收到乙方开具的等额发票后，支付2026年第四季度消防维保维修服务费即人民币（大写）*****元整（¥*****.00）。
[bookmark: OLE_LINK48]3.第二、三、四期付款期分别为每季度结束后15个工作日内，支付上一期消防维保维修服务费，付款以收到乙方开具的等额发票为前提。每期消防维保维修服务费基数为人民币（大写）*****元整（¥*****.00），减去月度考核评分表的扣款金额（如有），具体金额以甲方核定金额为准。
4.每期支付的服务费在甲方收到乙方开具的等额发票后，以转账方式付至乙方指定的以下账户：
开户名：
开户行：
银行账号：
五、履约保证金
履约保证金为合同总价款的5%，即人民币（大写）玖*****整（¥****.00），在签订合同后10个工作日内，乙方将履约保证金以转账方式付至甲方指定的以下银行账户：
开户名：南宁园博园旅游开发有限责任公司
开户行：广西北部湾银行南宁市南湖支行
银行账号：8001 3159 1600 015
履约保证金待本合同服务期届满或者甲方书面通知乙方终止本合同后，乙方在服务期内无服务质量问题或在服务期内尽到应保尽保义务，经乙方书面申请，甲方在15个工作日内无息退还乙方。
六、不予维护保养范围
下列项目费用不在本合同的维护保养及维修服务范围内，所需之费用由甲方书面认可后另行支付：
1.因自然灾害而导致的设备或线路不能正常操作或损坏。
2.甲方对该工程二次装修，必须提前一周通知乙方，乙方现场进行指导。在二次装修中，涉及拆装、移位、增加、导致设施设备损坏或线路断路、短路、故障损坏的，应由二装施工方负责修复、整改，修复，由乙方协助确认修复、整改后的设施设备或线路能正常运行、使用。如需乙方修复因二次装修导致设施设备故障时，服务费经甲方确认同意后另行支付。
3.因非乙方原因该工程需重新布线，要求乙方完成，需甲方另外支付费用。
七、在保养维护及维修期间所需的耗材、配件等
1.乙方所更换的零配件均要求全新产品，乙方需提供产品合格证明，所更换的零配件按厂家保质期保修。
3.乙方承担修复故障消防设施设备所涉及的耗材、配件、设备、人工等的费用（本合同第六条内约定的情况除外）。
八、施工现场安全管理
1.乙方派遣进入施工现场的人员应具有相关专业技术资格，乙方人员须严格按甲方的有关规定登记进入甲方施工现场。
2.乙方必须做到安全施工，严格遵守各项操作规程，如进行安全教育培训、佩戴安全帽、登高作业系好安全带事项等，若未按安全规范作业发生安全事故，责任和费用均由乙方自负，甲方不承担任何责任。
3.乙方在施工作业过程中，必须遵守甲方的各项规章制度和有关安全规定。
4.乙方必须文明施工作业，并做到竣工清场后向甲方移交。
九、甲方责任
1.甲方应有专人负责上述系统的日常管理，在乙方非正常检查期间，甲方日常管理人员如发现异常情况、出现故障的，应及时通知乙方进行处理。
2.甲方日常管理人员应在乙方的培训下，能进行系统运行过程的简单判断，采取应急措施。
3.乙方人员到现场维护保养时，甲方应给予积极有效配合，不应以任何不正当理由推脱或推卸责任。
4.甲方应委派现场代表，对消防工程维护保养进度、质量性能进行监督，办理维修更换验收手续，并组织有关人员通过乙方的日常操作知识培训，熟悉本消防系统。
5.甲方应按《消防法》的规定建立完善的消防管理制度，安排消防值班人员负责对各种消防控制设备的监视和运行，并熟悉本系统的消防设施系统的基本原理、功能，能正常处理各种突发事件，积极参加各种消防专业培训以提高业务素质，完善值班记录。
十、乙方责任
1.乙方按甲方提供的竣工图及说明书进行消防系统维护保养，使之运行正常。
2.按双方商定的分工范围，乙方做好维护保养维修及更换材料的采购、更换调试工作。
3.乙方的维护保养质量必须符合消防规范的要求。乙方定期检查维护各种消防设施，使之正常运行，保证系统处于无故障状态。
4.乙方发现有问题的设备应及时向甲方出具更换或检修报告。
5.乙方接到甲方通知设备发生故障，需紧急维修的，乙方应于___分钟内赶到现场，当场有条件解决的应当立即解决，情况较为复杂的，应在___小时内解决，确实由于缺少配件无法短时间解决的，应及时向甲方汇报，并提出应急方案采取应急措施。需要由供应商或者厂家解决的，应在10个工作日内（遇节假日顺延）处理、解决，恢复正常状态。
6.乙方不按安全规范作业所产生的安全生产责任由乙方自负。造成甲方或者第三方损失的由乙方承担相应责任。
7.乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养及维修对甲方场馆所产生的影响降到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。
8.乙方对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告负有保密义务，除上级消防主管部门要求外，不得擅自向第三方泄露。
9.乙方进行月度及年度维保，及时修复消防系统的故障，并完成台账资料，每月10日前向甲方出具上一月的维护保养报告（含维修台账）。
10.负责园区消防系统的维护、故障排查与维修，包含提供消防系统维保常规设施易损件配件和线路更换服务（维保期内累计更换常规设施易损件配件价值20000元），维修更换的配件须为原厂配件，且需经采购方确认。无原厂配件时兼容配件标准不得低于原厂配件标准。易损件配件单价详见《消防系统维保常规设施易损件配件清单》（附件1）。
11.乙方保证严格按《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014编制2015年修改版）《火灾自动报警系统设计规范》等国家和行业消防技术标准规范有序地开展消防维护保养工作。
12.进驻维保时（合同签订后10个工作日内），首先检测消防系统，严格按园区消防系统竣工图及说明书检查园区消防系统是否按照施工规划进行建设，以竣工检测的技术标准及要求对园区消防系统存在的问题进行全面检测，将检查发现的问题以书面的形式向采购方出具入场检测报告，对检测出的问题积极配合采购方进行处理，确保消防系统的完好率为100%。
13.乙方应每月定期检查消防系统的设施设备（包括消防水泵、消防控制主机等主设备），如发现主设备故障的，应在1个工作日内以书面形式通知甲方并进行维修。如因乙方未及时检查维护维修，导致消防设施设备持续故障造成园区发生消防安全事故的，由乙方承担由此产生的全部消防责任及经济责任。
14.乙方的维保内容及相关责任包括乙方相关投标文件的内容（含消防维保项目服务方案）。
十一、违约责任
乙方未能履行维护保养及维修责任或违反本合同第二条“二、乙方服务内容”、第八条“八、施工现场管理”、第十条“十、乙方责任”，且甲方发出书面整改通知书后，乙方超过书面整改通知书规定的整改时限5个工作日内未能完成整改的，甲方有权终止合同并要求乙方支付合同金额5%违约金。因乙方造成甲方损失的，由乙方负责赔偿全部损失并支付本合同金额5%作为违约金。
十二、合同变更、解除、终止
本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字盖章之日起生效。
1.甲乙双方变更合同的，应友好协商并签订书面合同。
2.合同有效期内，甲、乙双方均不得擅自将合同范围内的维保服务工作全部或部分转让或授予第三方。
3.如遇甲方经营权调整、财政政策变化，甲方提前一个月书面通知乙方，可提前终止或变更合同。
4.本合同期限届满，双方权利义务终止。
十三、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议的，由甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十四、项目负责人
1.甲方项目负责人为：吴先睿，联系电话：0771-6734255；
甲方值班电话为：0771-6770036；
2.乙方项目负责人：     ，联系电话：             ；
乙方技术负责人：     ，联系电话：             ；
乙方现场联系人：     ，联系电话：             ；
     ，联系电话：             ；
如双方项目负责人有所变动，应在变动发生后1个工作日内书面通知对方，未及时通知导致对方损害的，应承担相应责任。
十五、本合同如有未尽事宜，经双方协商后再签订补充条款。

附件：1.南宁园博园消防维保维修服务考核办法
2.南宁园博园消防维保维修服务考核细则
3.南宁园博园消防维保维修服务工作月度考核评分表
4.南宁园博园消防维保项目费用结算表
5.安全责任协议书

	甲方（委托单位）：南宁园博园旅游开发有限责任公司（盖章）
	
	乙方（维保单位）：   （盖章）

	法定代表人
（签字）：
	
	法定代表人
（签字或签章）：


	签订日期：     年   月   日
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附件1：
南宁园博园消防维保维修服务考核办法

第一章    总则
为加强南宁园博园消防维保维修服务工作的监督考核，维护园区良好的消防安全环境，结合实际制定本办法。
第二章    服务内容
南宁园博园范围内（以下简称园区）的消防系统（设施）维护保养及维修服务工作。
第三章    考核标准
参看《南宁园博园消防维保维修服务考核细则》（详见附件3）。
第四章    实施办法
一、考核实施机构
为确保园区消防维保维修服务各项工作规范落实，由南宁园博园公司负责对园区消防维保维修服务工作进行考核评分，具体工作由园博园公司安全保卫部实施。
二、考核责任分工
检查考核采取日常巡查和月度考核相结合的办法，考核评分结果作为维保单位的消防维保维修服务工作的质量评价、费用核拨及其它奖惩的重要依据。
1.消防维保维修的日常监督工作由园博园公司安全保卫部负责，成立日常监督工作小组，小组成员由安全保卫部工作人员组成。具体职责包括：对日常消防维保维修工作情况进行监督检查，并做好记录，针对使用园区消防系统中发现的问题，及时通知维保单位进行维保或维修；配合部门做好消防维保维修工作月度考核评分，做好资料保存和上报工作。核对人员考勤情况。
2.消防维保维修月度考核工作由安全保卫部、维保单位项目负责人等人员组成月度考核小组，检查当月消防维保维修工作完成情况，进行月度考核评分，完成《南宁园博园消防维保维修服务工作月度考核评分表》（详见附件3）；协助园博园公司做好合同款的核拨工作。
3.维保单位要按《南宁园博园2026年至2027年消防维保项目合同》中的服务项目的具体内容和要求标准做好日常管理和消防维护保养及维修工作，并积极配合园区开展消防月度考核工作及指导日常消防值班。

第五章    考核实施办法
一、维保单位人员考核
维保工作人员每次到园区进行消防维保维修工作时，需做好签到，并将工作图片记录报送到消防维保工作群。甲方安排安全保卫部对消防维保维修工作进行日常考核管理，根据考核结果支付维保服务费。
二、消防维保及维修服务考核
1.消防维保时间
每周至少1次到园区进行基础性检查、维护、维修，每次不少于8小时。每月对园区消防系统（设施）进行全面检测、维护保养及维修，并出具月度、季度、年度维护保养报告。每年出具年度检测报告。
2.检查考核办法
（1）日常巡查考核办法
检查程序：
A：现场巡查→下发整改通知→复查验收→上报结果→纳入当月考核
B：上级检查、各级媒体曝光及市民投诉等问题→下发整改通知→复查验收→上报结果→纳入当月考核。
在日常巡查监督中发现违反考核细则的，按规定扣除相应分值，并计入当月月度考核总评分。发现的问题若未能按时按质按量完成整改，则按规定扣除相应分值，并计入当月月度考核总评分。
（2）月度检查考核办法
检查程序：通知维保单位→现场检查考核→检查维保维修台账→评分→通报结果→纳入当月考核
月度考核工作由园博园公司安全保卫部与维保单位负责组织实施，对维保单位每月消防维保维修工作进行检查考核，按照《南宁园博园消防维保维修服务考核细则》内容进行考核评分。每月月度考核结果统一编制《南宁园博园消防维保维修服务工作月度考核评分表》，详细列明考核情况及存在问题，并下发到维保单位。
3.考核结果
（1）考核采用百分制，按工作质量考评综合得分高低分为合格、不合格两个等级：
①月度考核合格：月评分≥90分；
②月度考核不合格：月评分＜90分；
（2）计分办法：
每次检查，考核小组根据每个考核组成员的计分情况，按《南宁园博园消防维保维修服务考核细则》决定分值；未能在规定整改期限或经审批延长整改期内完成整改工作的，按未整改问题逾期天数和未整改问题扣分分值进行扣分。月度考核总评分计算方式为：
月度考核总评分=月度考核评分分值（100分）-巡查扣分值-逾期整改扣分（未整改问题扣分分值×当月逾期天数）
（3）服务费计算方法：
日常巡查、月度考核时发现问题，按《南宁园博园消防维保维修服务考核细则》进行扣分；日常巡查、月度考核时发现的问题，未能在规定整改期限或经审批延长整改期内完成整改工作的，按未整改问题逾期天数和未整改问题扣分；月度考核评分为98分＞月评分≥90分扣款标准为100元/分。以下情况按合同规定扣除部分或全部当月应拨付合同款：
月应付款=中标总价÷12月
月实付款=月应付款-考核总扣分扣款金额
①考核合格，月度考核总评分大于等于98分的，不扣款，中标单位按整改要求对扣分项进行整改；
②考核合格，月度考核总评分大于等于90分，小于98分（不含）的，月应付款减去总考核扣分扣款金额（不含100-98分部分）后拨付当月服务款，扣款标准为100元/分；
③考核不合格（月度考核总评分小于90分的）：按月度考核总评分占月度考核评分分值（100分）的比例拨付费用，即月实付款=月应付款×月度考核总评分/100。
（4）工作期间造成严重损失或严重不良影响或发生重大安全责任事故的，当月考核等级为不合格，除扣除当月合同款外，维保单位应赔偿造成的损失，并承担相应法律责任。
（5）维保单位连续3个月月度考核不合格，或一年内累计4个月月度考核不合格则视为违约，扣除当月合同款，甲方可解除维保合同，按维保单位违约处理。
（6）经月度考核小组或消防监督部门检查后发现的问题，维保单位应按照园区下达的考核情况及整改通知后，按要求和时限完成整改。如情况特殊无法在规定期限内完成存在问题整改工作的，维保单位应及时将实际情况上报安全保卫部，经园区审批后，视实际情况适当延长整改期限。整改工作完成后应将整改结果及相关材料（如现场整改照片）及时反馈至安全保卫部。如还是未能在规定整改期限或经审批延长整改期内完成整改工作的，按逾期整改处置。
（7）维保期间，工作期间造成超过50万元（含）以上严重损失事故或发生维保人员一级、二级工伤或者维保人员死亡的安全责任事故的，当月考核等级为不合格，扣除当月合同款外，园区将终止合同，维保单位须赔偿全部损失，并承担相应的法律责任。
（8）如有特殊情况，检查结果跨月度或年度，在收到结果的当月考核中扣分。
三、本考核办法如有未尽事宜，由安全保卫部会商，提交园博园公司审批后执行。

























附件2：
南宁园博园消防维保维修服务考核细则
	序号
	考核内容
	评分标准

	1
	月度考核
合格标准
	实行100分制。
1、月评分≥90分为合格；
2、月评分＜90分为不合格；

	2
	扣款标准
	1、100-98分（含）：不扣款；
2、98分（不含）-90分（含）每分扣100元（不含100-98分部分）；
3、90分（不含）以下：按扣分比例扣除当月应向乙方支付的人员维保服务费；

	3
	




技术支持
响应管理
	1、未能及时发现园区消防系统（设施）故障的，每次扣1分；发现园区消防系统（设施）故障后未在1日内通知园博园公司的，每次扣1分。每迟1天扣1分，每项故障最多扣3分。
2、一般性故障未能在2日内完成修复的，每次扣1分，每迟1天扣1分，每项故障最多扣3分。非一般性故障未能在10个工作日内完成修复的，每次扣2分，每迟1天扣2分，每项故障最多扣6分。
3、在接到园博园公司维修通知后，未按合同约定的响应时间到达现场处置的，每次扣1分；遇紧急情况，响应时间超过30分钟的，每超过10分钟（不满10分钟的按10分钟计）扣1分。

	4
	




责任事故处理
	1、未及时维护保养及维修园区消防系统的故障而导致发生火灾、消防监督部门处罚、园区无法正常运营等损失的，除赔偿损失并承担全部的消防安全责任外，每次扣不少于10分。
2、维保单位所提供的维修配件材料不是全新、未经使用的，不能与园区消防系统相兼容的，消防系统主机所使用的配件不与园区目前使用的主机原厂配套的品牌相同的，不能与现行主机相兼容的，重新更换合格配件或设备，并每次扣2-10分。

	5
	月度考核
不合格处理
	连续3个月月度考核不合格，或一年内累计4个月月度考核不合格则视为违约，甲方有权解除本合同。
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进驻维保后立即开展相关工作情况
	1、进驻维保时（合同签订后10个工作日内），未严格按园区消防系统竣工图及说明书检查园区消防系统是否按照施工规划进行建设，未以竣工检测的技术标准及要求对园区消防系统存在的问题进行全面检测的，扣10分。
2、未及时将检查发现的问题以书面的形式向园博园公司出具入场检测报告的，扣5分。
3、由原施工单位进行消防设施整改处理的，乙方未积极配合甲方与施工方现场验收，确保正常使用、运行；未及时检查发现设备故障的，承担相应的维修或设备更换的费用，每次扣1分。
4、未按时完善园区内所有消防设施分布情况表、消防人员岗位职责表、火灾应急处置方案等资料的，每项每延后1周扣1分。
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维保值班值守人员管理
	1、未按约定每周不到园区进行基础性检查、维护、维修的，每少1人次扣3分，每次少于8小时或未做好检查台账记录的，每次扣2分；
2、国家法定节日及相关的连休期间，按约定维保人员在园区值守（08:30-17:30，中午休息1小时）的，每少1人每天扣3分；
3、未按约定安排持有2名中级或以上级别的消防设施操作员证（检测维保方向）维保人员在园区值守的，少1人每天扣3分；
4、值守人员迟到、早退、离岗的，每次扣1分。
5、旷工及不按要求请假，每人次扣3分。（如需临时更换维保人员需经甲方同意）

	8
	维保维修人员管理
	维保维修人员未经过消防培训无证上岗的，电工作业无证上岗的，每人每次扣10分。需电工作业时，未能配备持证电工人员导致未能开展工作的，每次扣3分。

	9
	开展培训工作
	对园区消防值班人员或管理人员开展消防设施操作技术培训4次（每三个月一次），每少一次扣1分，联合园区每半年开展1次消防应急演练，每少一次扣1分。
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消防维保问题限期整改管理

	1、 积极配合园区开展各项消防工作检查，及时对问题项按期整改，逾期未完成整改，按预期整改扣分处理。
2、 对上级监督管理部门下达整改消防维保问题未能按限期内处理完毕的，每次扣3分；
3、对园区提出的消防维保方面的问题未能按限期内处理完毕的，每次扣1分。


附件3：
南宁园博园消防维保维修服务工作
月度考核评分表
考评月份：      年   月                        年  月  日制表
	序号
	考核内容
	存在问题
	扣分
情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	总扣分

	

	12
	总得分
	

	考核结果
	


考核方：                   被考核方：
日  期：                   日    期
附件4：
	南宁园博园消防维保项目费用结算表

	时间：

	1
	应付季度服务费
	合同单价（元/季度）
	合计金额（元）

	
	
	¥
	¥ 

	2
	月
考核
扣款
	合格
	扣分
	扣款基数（元/分）
	合计金额（元）

	
	
	
	0
	月度考核总评分≥98分（含），不扣款
	¥0.00 

	
	
	
	0
	¥ 
	¥0.00 

	
	
	不合格
	扣分
	扣款基数（元/分）
	合计金额（元）

	
	
	
	0
	¥
	¥0.00 

	
	月
考核扣款
	合格
	扣分
	扣款基数（元/分）
	合计金额（元）

	
	
	
	1
	月度考核总评分≥98分（含），不扣款
	¥0.00 

	
	
	
	0
	¥ 
	¥0.00 

	
	
	不合格
	扣分
	扣款基数（元/分）
	合计金额（元）

	
	
	
	0
	¥ 
	¥0.00 

	
	月
考核
扣款
	合格
	扣分
	扣款基数（元/分）
	合计金额（元）

	
	
	
	0
	月度考核总评分≥98分（含），不扣款
	¥0.00 

	
	
	
	0
	¥ 
	¥0.00 

	
	
	不合格
	扣分
	扣款基数（元/分）
	合计金额（元）

	
	
	
	0
	¥ 
	¥0.00 

	3
	实付季度服务费合计
	¥ 

	备注：
    1、应付季度服务费计算方式：
    合同总价  元÷4季度=  元/季度。
    2、月考核扣款：
    ①100-98分（含）：不扣款；
    ②98分（不含）-90分（含）每分扣100元（不含100-98分部分）；
    ③90分（不含）以下：按扣分比例扣除当月应向乙方支付的人员维保服务；                                              

	

	甲方：                                          乙方：


时间：                                            时间：
附件5：
安全责任协议书

甲方（全称）：南宁园博园旅游开发有限责任公司
乙方（全称）：
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，为了保证甲乙双方生产安全，防止和减少生产安全事故发生，明确双方的安全管理职责和应当采取的安全措施，现就《南宁园博园2026年-2027年消防维保项目合同》（以下简称合同），乙方在南宁园博园为甲方提供消防维保服务期间的双方安全责任及管理工作，本着公平、自愿原则，经甲乙双方共同协商一致，在南宁市邕宁区浦兴大道20号南宁园博园园区内签订本安全责任协议。
一、项目概况
1.项目合同名称：南宁园博园2026年-2027年消防维保项目合同
2.项目地址：南宁市邕宁区蒲兴大道20号
3.项目合作时间：协议合作期限为1年，自2026年10月1日（含）起至2027年9月30日（含）止。
二、乙方资质及安全生产条件
乙方应将公司资质、安全生产相关资料原件送交甲方审核并对资料真实性负责，复印件交甲方备案。
三、乙方项目经理及现场负责人
项目经理：           联系方式：  
现场负责人：         联系方式： 
四、甲方的责任与权利
1.认真贯彻执行国家、行业、地方有关安全生产、环境保护的法律法规、方针、政策。甲方有权审查乙方编制的项目方案和项目安全措施，监督、检查项目方案和项目安全措施的执行情况；在服务作业过程中甲方不承担任何乙方的安全风险。
2.甲方有权审查乙方资质，对不具备资质或资质与项目内容不相符的，有权责令乙方停工停业整改及拒绝为其办理任何手续。
3.甲方对乙方所制定的安全生产方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施、措施落实等不到位的，有权采取措施责令限期整改，并根据具体情况按甲方有关规定进行处罚。
4.甲方有权对乙方的工作区域、工作内容进行安全监督和检查，对检查发现的安全隐患，甲方有权下发《安全生产整改通知书》，责令乙方进行整改。对安全隐患整改不力或有随时危及人身安全情况的，甲方有权责令乙方立即停止作业及运营。
5.甲方有权对乙方提出环境安全要求，对乙方作业场所、生活设施等区域进行定期和经常性的环境安全检查，并督促其及时整改查出的环境安全隐患。对乙方违反安全生产规定冒险蛮干的行为，有权勒令整改。
6.甲方有权对乙方所有人员持证情况进行检查验证，并进行备案管理。
7.对乙方的违章操作行为或不服从甲方安全管理的行为，甲方有权依据有关规定给予处罚。对乙方不服从甲方管理或拒不改正的，甲方有权解除与乙方就本项目的合作合同并清除出园区。
8.乙方在生产过程中如发生重大人身、设备安全事故，甲方有权单方面组织调查处理，并要求乙方停工停业提供事故调查书面结论及处理意见。
9.发生以下情况，责任由乙方承担，甲方不负任何责任。甲方有权要求乙方立即停工停业整顿，因此造成的违约责任由乙方承担，同时甲方有权向乙方追索赔偿：
（1）因乙方过失导致的人身伤亡事故；
（2）因乙方过失导致发生生产机械、生产设备严重损坏事故；
（3）发生火灾事故，判定事故责任在乙方的；
（4）乙方人员违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）乙方办公场所等脏、乱、差，不能满足甲方安全和文明生产要求的。
五、乙方的责任与权利
1.乙方应认真贯彻执行国家安全生产政策、法规、国家标准、行业标准、安全技术操作规程以及甲方制定的各项安全生产管理制度，自觉遵守本协议。
2.乙方负责人是本项目的安全生产第一责任人，对本协议的项目安全生产负全责。
3.乙方应接受甲方对乙方安全生产资质的审查，按照甲方规定进行登记，办理手续。
4.乙方应建立相应的安全生产保证体系及安全组织机构，设置安全生产管理人员，健全现场安全生产责任制，健全安全生产台账资料。
5.乙方的作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗，并将岗位证复印件交送甲方备查。
6.乙方应按照国家有关法律法规合法用工，严禁使用未成年工、有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员。严禁使用患有传染病、精神病的人员。严禁使用身份不明的人员。
7.乙方应根据本项目的特点编制生产管理方案、安全生产制度，制定相应的安全技术措施和现场安全生产方案，制定应急预案及演练方案。
8.乙方负责人及管理人员应自觉接受甲方的安全教育和培训，同时要做好所属工作人员的安全教育培训工作，未经安全教育培训的不得上岗作业。服从甲方的安全生产教育和培训管理，做好人员的“三级”安全教育。
9.乙方必须为所属人员办理相应的保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备案，如未办理保险的，乙方应将所属人员签署的用工协议复印件交给甲方备案，甲方有权要求乙方限期办理保险。
10.乙方在生产服务中涉及危险作业时，应按照行业规定办理作业审批手续。
11.乙方应购置配备安全防护设备和劳动保护用品，其使用要求符合国家标准，对不合格者，甲方有权要求整改。
12.乙方投入项目现场的全部机械设备及各类工具，必须经检验合格，符合国家相关标准遵，守相关操作规程。
13.未经甲方同意，乙方不得擅自使用甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识，如因工作需要拆除的必须通知甲方相关人员经同意后再进行拆除，工作完成后必须及时恢复。
14.乙方要做好项目服务生产现场的安全检查工作，自觉接受甲方安全、环境监督和检查，对安全隐患及时整改。对甲方检查后下达的安全隐患整改告知应无条件按要求按期整改。
15.在工作过程中，若甲方人员违章指挥，强令冒险作业，乙方有权拒绝执行。
16.乙方在项目服务过程中如发生安全事故，应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大、保护现场。按照国家有关规定和事故处理“四不放过”的原则进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为乙方，不得将经济损失和矛盾转移到甲方，不得隐瞒事故不报。
17.乙方服务期间，因乙方人员违反有关安全生产规章制度，导致发生安全事故、火灾等事故、治安案件及刑事案件的，情节严重的交由政府有关部门处理。由乙方承担由此引发的全部责任，并承担由此给甲方造成的全部损失。
六、其它相关要求
1.甲方与乙方在交叉作业时，双方的规定或操作发生冲突时，以甲方安全部门制定统一交叉作业安全管理规定为标准。
2.因乙方的原因导致被政府处罚，由乙方承担全部责任，不得以任何理由把处罚转嫁给甲方。若乙方不服从甲方安全管理或乙方严重违章作业、管理混乱等，甲方有权立即终止与乙方的相关合作，限期退出，且永不合作。
3.如乙方存在以下情况或不服从甲方安全管理的行为，甲方有权依据有关规定给予处罚，由此发生的事故责任由乙方承担，甲方不负任何责任。对乙方不服从甲方管理或拒不改正的，甲方有权解除乙方合同并清除出园区：
（1）乙方工作人员酒后上岗、未按要求着装且拒不改正的；
（2）乙方工作人员工作中由上向下随意抛掷杂物，在无安全防护的危险临边、安全防护栏杆上以及有落物伤人危险处休息的；
（3）乙方工作人员在园区随地大小便、乱扔乱倒垃圾污物、赤背裸露、酗酒赌博、喧哗闹事、打架斗殴、随意调戏园区游客等行为的；
（4）未经甲方同意乙方人员在约定范围外私自连接电、水、气的；
（5）乙方未得到甲方同意私自在生产经营区域使用明火的。
七、处罚措施
1.甲方对乙方实行履约保证金制度，在合同中已明确保证金比例及保证措施。
2.甲方对乙方违章违纪、冒险蛮干、危害安全生产的行为，可采取下列措施：
（1）要求立即或限期整改；
（2）勒令停工整改，按照约定处以罚款；
（3）赔偿造成甲方的所有损失；
（4）情节严重、构成犯罪的，提请司法部门追究其法律责任。
3.乙方在施工或者项目服务过程中由于自身因素导致安全事故或造成经济损失，由乙方自行承担所有责任。
4.乙方人员对甲方提供的安全防护设施、安全警示标志等，不得擅自拆除或变动，未经甲方现场负责人和安全管理人员同意擅自拆除或变动上述设施、标志而造成的一切后果均由乙方承担。
八、其他事宜
1.本协议作为《南宁园博园2026年至2027年消防维保项目合同》的补充协议，与合同具有同等效力，期限与合同一致。如果合同期限结束，本协议期限也随之结束。
2.本协议的所有条款由各方进行了充分的协商。甲方已提请乙方对协议内容作全面、准确地理解。甲方已应乙方的要求对上述条款作出相应的说明。签约各方对本合同条款的理解完全一致。
3.本协议签订后，因国家法规出现新的变化，可适当补充完善。
4.本协议壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等的法律效力。协议自双方签字盖章之日起生效。

	甲方（委托单位）：南宁园博园旅游开发有限责任公司（盖章）
	
	乙方（维保单位）：   （盖章）

	法定代表人
（签字）：
	
	法定代表人
（签字或签章）：


	签订日期：     年   月   日
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